|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG  **TRUNG TÂM**  **KIỂM SOÁT BỆNH TẬT** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số:  V/v mời báo giá các vật tư y tế tiêu hao, hóa chất sinh phẩm xét nghiệm hoạt động dịch vụ khám sức khỏe năm 2024 | *Đăk Nông, ngày tháng 03 năm 2024* |

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Nông có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu tại dự toán mua vật tư y tế tiêu hao, hóa chất sinh phẩm xét nghiệm hoạt động dịch vụ khám sức khỏe năm 2024 cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Nông; địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông*.*

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Hà Văn Phong, nhân viên phòng Kế hoạch Nghiệp vụ, SĐT: 0911.480.234, mail: [khnv.cdcdaknong@gmail.com](mailto:khnv.cdcdaknong@gmail.com)*.*

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 01 trong 02 cách sau

*Ghi rõ cách tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:*

*- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Hà Văn Phong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Nông, đường Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, SĐT: 0911.480.234.*

*- Nhận qua email:* [*khnv.cdcdaknong@gmail.com*](mailto:khnv.cdcdaknong@gmail.com)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 12 tháng 03 năm 2024 đến trước 10h 00p, ngày 22 tháng 03 năm 2024*.*

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2024 (*tính từ* *ngày kết thúc nhận báo giá*).

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục (có Phụ lục kèm theo).

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản thiết bị y tế: kho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Nông, đường Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông*.*

3. Thời gian giao hàng dự kiến: quý I-II/2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng (nếu có): Không thực hiện tạm ứng (trừ trường hợp nhà thầu đề nghị trong thương thảo được đồng ý); thanh toán khi thực hiện xong hợp đồng và cung cấp đầy đủ các loại hồ sơ, giấy tờ liên quan.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - Lưu: P. KHNV. | **GIÁM ĐỐC**  **Đặng Thành** |

**PHỤ LỤC**

*(Kèm theo mời báo giá số: /KSBT-KHNV ngày tháng 3 năm 2024)*

| **STT** | **Danh mục** | **Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật** | **Số lượng** | **Đơn vị tính** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Vật tư y tế tiêu hao : 17 khoản** | |  |  |
| 1 | Bơm kim tiêm 5ml + Kim 23G | 100 cái/ hộp  Dung tích 5ml, cỡ kim 23G, Pít tông có khía bẻ gãy để hủy bơm sau khi dùng, không chứa độc tố DEHP, ISO 13485, GMP-FDA | 03 | Hộp |
| 2 | Bơm kim tiêm 3ml + Kim 23G | 100 cái/ hộp  Bơm tiêm nhựa liền kim thể tích 3ml, cỡ kim 23G, 25G. Xilanh, pit tông, nắp đậy đầu kim được làm từ nhựa PP nguyên sinh dùng trong y tế. Thân kim được làm từ thép y tế không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy, không chứa độc tố DEHP. Pit tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Được khử trùng bằng khí EO, đóng gói riêng từng chiếc đảm bảo vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE | 04 | Hộp |
| 3 | Bơm tiêm 10ml  + kim 23G | Dung tích 10ml, cỡ kim 23G, Vật liêu đốc kim, nắp đậy đầu kim: là nhựa PP nguyên sinh dùng trong y tế chất liệu làm thân kim tiêm: thép không gỉ, có đũ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa. | 05 | Cái |
| 4 | Găng Tay Y Tế | 50 đôi/hộp;  Size S, Không Bột | 14 | Hộp |
| 5 | Găng tay vô  khuẩn | Số 7 | 200 | Đôi |
| 6 | Khẩu trang Y tế 4 lớp | Khẩu trang có gấp nếp; lớp vi lọc; thanh nẹp mũi; dây đeo. Mặt ngoài có màu xanh, không thấm nước | 700 | Cái |
| 7 | Ống nghiệm chống đông EDTA nắp xanh | Ống nghiệm nhựa PP. Kích thước 12-13x75mm. - Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm Hbalc…) - Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid Dipotasium (EDTA K2) - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa màu xanh dương. Màu nắp có thể thay đổi tùy theo nhu cầu - Ống nghiệm được đóng trên đế mous cao hoặc đế mous thấp. | 700 | Cái |
| 8 | Lọ chứa nước tiểu | Chất liệu nhựa tổng hợp cứng thể tích ≥ 50 ml có nhãn, có nắp | 1.000 | Cái |
| 9 | Lam Kính | Hộp/72 Cái  Lam kính hiển vi, trong suốt, | 360 | Cái |
| 10 | Lamen | Lamen thuỷ tinh rất  sáng. Phù hợp cho làm  tiêu bản xem vi khuẩn;  xét nghiệm tế bào.  Kích thước 22x22 mm | 1.000 | Cái |
| 11 | Cồn 70 độ | Chai/ 1 lít  Thành phần: Ethanol 70% | 01 | Chai |
| 12 | Bông y tế cắt miếng 2cm x 2cm | Bịch/1kg  Bông y tế cắt miếng 2cm x 2cm, thấm nước | 01 | Bịch |
| 13 | Bông y tế thấm  nước | Sản phẩm tiệt  trùng, màu trắng, dạng tấm được xếp thành khối hình hộp hoặc hình trụ (Tiêu chuẩn ISO 13485) | 02 | Bịch |
| 14 | Băng keo cá nhân | Lỗ thông lớn  Màu trắng phủ bởi lớp lưới polyethylene không gây dính giúp thay băng không đau | 20 | Miếng |
| 15 | Dao mổ | Số 11, chuyên dùng cho tiểu phẫu | 100 | Cái |
| 16 | Ống thổi nồng độ cồn của máy AL8000 | Bịch/1 cái | 1.000 | Cái |
| 17 | Vòng tránh thai | Nhựa polyethylene có chứa dây đồng mỏng xung quanh | 20 | Cái |
| **II** | **Hóa chất, sinh phẩm: 19 Khoản** | |  |  |
| 18 | Kháng nguyên HBsAg | Độ nhạy tương đối ≥ 98%, Độ đặc hiệu tương đối ≥ 99%, Độ chính xác tương đối ≥ 99% | 200 | Test |
| 19 | Que thử giang mai | Độ đặc hiệu ≥ 99,3%  Độ chính xác ≥ 99,5 % | 25 | Test |
| 20 | Quick Test Heroin-Morphine-Opiates  (Strip 4.0) | Phát hiện định tính nhóm chất thuốc phiện Morphine - Heroin - Opiates trong nước tiểu.  Ngưỡng phát hiện: 300 ng/ml  Độ nhạy ≥ 99,8%. Độ đặc hiệu ≥ 99,6%  Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C.  Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất  Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485  Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. | 1.000 | Test |
| 21 | Bộ nhuộm Gram | Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện nhuộm soi. Bao gồm: 04 dung dịch thuốc thành phần Crystal Violet chai 250ml, Lugol chai 250ml, Decolor (alcohol - acetone) chai 250ml, Sẩnine chai 250ml). Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm. Đóng gói: Bộ 4 chai x 250ml có vòi bơm tiện dụng. | 01 | Bộ |
| 22 | Test thửu nước tiểu 11 thông số | Que thử dùng để thử 11 thông số trong nước tiểu dùng cho máy Cybow: PH, Protein, Glucose, Ketone, Urobilinogen, Bilirubin, Blood, Specific Gravity, Ascorbic Acid, Leukocytes, Nitrite. | 300 | Test |
| 23 | Dung dịch Cleanac | Can/5 lít  Dùng để rửa đường dịch Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: xanh lá Mùi: nhẹ Độ pH: 7,7 đến 8,3 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Polyoxyethylene nonylphenyl ether | 02 | Can |
| 24 | Dung dịch Hemolynac 3N | Can/500ml  Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học  Độ pH: 4 đến 7  Tính tan: tan trong nước  Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích dương | 02 | Can |
| 25 | Dung dịch Isotonac 3 | Can/18 Lít  Độ pH: 4 đến 7 | 02 | Can |
| 26 | Gel siêu âm | Can/5 lít  Trong suốt, không màu hoặc màu xanh, dễ dàng tan trong nước và dễ dàng rửa sạch bằng nước thường. Giới hạn nhiễm khuẩn: Mẫu thử phải không có sự hiện diện của các vi khuẩn sau:Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa.Tổng số nấm trong 1g (ml) mẫu thử, nhỏ hơn 10¹ (CFU/g hoặc CFU/ml).Tổng số vi sinh vật hiếu khí: < 10² (CFU/g hoặc CFU/ml). | 02 | Can |
| 27 | Test thử HAV IgM | Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích dương | 90 | Test |
| 28 | Test thử HCV | Độ nhạy ≥ 99,53%  Độ đặc hiệu ≥ 99,64%  Độ chính xác ≥ 99,75 % | 200 | Test |
| 29 | Test Chlamydia | Độ nhạy ≥ 93.3%  Độ đặc hiệu ≥ 97.5%  Độ chính xác ≥ 96.6 % | 25 | Test |
| 30 | Phim Xquang | Hộp/100 phim  Kích cở phim 8x10inch (20x25 cm). Dùng cho máy DRYSTARAXYS. Sử dụng công nghệ in phim kỹ thuật số trực tiếp (Direct Digital Imaging Technology) sản xuất tại châu âu PET dày 168μm, phủ muối bạc và lớp chống trầy xướt và chống ẩm Nhiệt độ bảo quản: 4 đến 25 độ C Hạn sử dụng phim ≥ 24 tháng Đậm độ quang học ≥ 3.1 Có thể sử dụng được cho máy in AGFA Đóng gói đơn giản, ít rác thải => bảo vệ môi trường" | 05 | Hộp |
| 31 | Axit acetic | 500ml/chai  Acid Acetic 3% | 01 | Chai |
| 32 | Cồn 70 | 60ml/Chai  Độ tinh khiết 70% C2H5OH | 06 | Chai |
| 33 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn | 500 ml/chai  Microshield 2% | 02 | Chai |
| 34 | Lugol | 500ml/chai  Thành Phần: iod: 5g; Kali iodid:10g | 01 | Chai |
| 35 | Povidin | 500ml/chai  Povidon iod 10% | 04 | Chai |
| 36 | Presept | Presept 2,5g; dạng viên nén, Natri Dichloroisocyanurate) 50% (kl/kl) | 100 | Viên |
| **Tổng cộng : 36 Khoản** | | |  |  |