## Sheet1
BẢNG MÔ TẢ
STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/khối lượng | Đơn vị tính
1 | Môi trường vận chuyển mẫu 3ml (MH:MT-002) | Môi trường vận chuyển mẫu vi rút-Inactivated, Thể tích: 3ml Thành Phần môi trường: • Guanidine thiocyanate • TCEP • Sodium citrate • Tris 1M • EDTA 0.5M • N-Lauroyl sarcosine sodium salt • Antifoam A (10%) • Phenol red - Có nắp vặn kín, vận chuyển được virus SARS-COV-2. - Lot và hạn dùng được in trên thân ống. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, Bảo quản nhiệt độ phòng 01 ống VTM 3ml đựng trong ống ly tâm 15ml vô trùng | 88000 | ống 3ml/15ml (đáy nhọn)
2 | Môi trường vận chuyển mẫu 5ml (MH:MT-0026) | Môi trường vận chuyển mẫu vi rút-Inactivated, Thể tích: 5ml Thành Phần môi trường: • Guanidine thiocyanate • TCEP • Sodium citrate • Tris 1M • EDTA 0.5M • N-Lauroyl sarcosine sodium salt • Antifoam A (10%) • Phenol red - Có nắp vặn kín, vận chuyển được virus SARS-COV-2. - Lot và hạn dùng được in trên thân ống. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, Bảo quản nhiệt độ phòng 01 ống VTM 5ml đựng trong ống ly tâm 50ml vô trùng | 10000 | ống 5ml/50ml (đáy nhọn)
3 | Que lấy mẫu dịch tỵ hầu | Đầu tăm có cuốn bông siêu mịn, hấp thụ và giải phóng mẫu nhanh chóng, được làm bằng vật liệu sợi nylon; cán bằng nhựa ABS, có khấc bẻ. Không có DNase/RNase, không chứa chất ức chế phản ứng PCR. Khử trùng: EO Kích thước: - Chiều rộng đầu lấy mẫu: 3mm ± 0.2mm - Tổng chiều dài: 150mm±2mm - Khoảng cách từ đầu que tới điểm bẻ: 80mm± 2mm Đóng gói: 1 tăm bông vô trùng trong bao giấy | 160000 | cái
4 | TopPure Maga Genomic DNA/RNA Extraction Kit, (MH: HI - 612.B) | TopPURE ® Maga Genomic DNA/RNA Extraction Kit, Qui cách: 96 Preps; Hóa chất chia sẵn lên Plate, Cung cấp bao gồm Tipcom chạy máy. Loại Mẫu: Tế bào nuôi cấy, vi khuẩn gram (-) và gran (+), huyễn dịch (huyền phù), mẫu quét bề mặt, mẫu dịch phết dùng cho thu nhận DNA/RNA virus bao gồm SARS-CoV-2. Thu nhận đồng thời DNA và RNA. Hiệu suất thu hồi hạt từ: > 95% Khả năng gắn DNA/RNA: tối đa 80 µg (phụ thuộc vào loại mẫu) Độ tinh sạch: A260/A280 = 1.7 - 2.2 Thời gian tách chiết:18 – 30 phút cho 1-96 mẫu (giải pháp tách tự động) , Lượng mẫu đầu vào: 200 µL. Thể tích thu nhận: 100 µL DNA/RNA. Hạt từ, Nồng độ : 10-15mg/ mL. Kích thước : 0.2-5µm, Lõi : Fe3O4,Vỏ ngoài: SiO2 Điều kiện lưu trữ: nhiệt độ phòng. Ngoại trừ proteinase K (2-8oC) Thiết bị phù hợp: Tiêu chuẩn: Bộ Kit sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 13485, | 700 | Hộp/96Preps
5 | Găng tay khám không bột | Găng tay khám y tế (không bột) Hộp 50 đôi Tiêu chuẩn: ISO: 13485 | 100000 | Đôi/Hộp 50 đôi
6 | Cồn 70 độ | Ethanol 70 độ Iso 13485 | 4990 | Lít/Can 20L
7 | Khẩu trang N95 3M | Thương Hiệu: 3M Mỹ - Tiêu Chuẩn: P2 Úc/ New Zealand (tương đương N95 của Hoa Kỳ, FFP2 của Châu Âu), khả năng lọc 95% bụi mịn, vi khuẩn, vi rút - Màu Sắc: Than hoạt tính - Chất Liệu: Sợi không dệt - Dây đeo bằng thun, thiết kế mới của 3M, không bị đau tai khi đeo - Sử dụng để chống lại các bụi dạng hạt rắn và sương mù từ các hoạt động: mài, chà nhám, cưa, đóng bao hoặc quy trình khai khoáng than đá, quặng sắt, bột mịn, gỗ, kim loại, phấn hoa và một số chất nhất định khác. | 500 | Cái/ Hộp 20 cái
8 | Bộ trang phục phòng chống dịch dùng 01 lần, cấp độ 2 (bảo vệ toàn thân 7 món). | Bộ trang phục chống dịch 7 khoản thuộc cấp độ 2. Chi tiết gồm: Quần áo mũ liền quần, tấm chắn chống giọt bắn, khẩu trang y tế, găng tay y tế, bao giầy y tế - Bộ TPCD đảm bảo việc bảo vệ toàn bộ bề mặt cơ thể người sử dụng trước nguy cơ lấy nhiễm. Dễ sử dụng, không gây khó chịu quá mức cho người sử dụng, phần mũ bo kín được khuân mặt. không dị ứng cho người mặc, viền chắc chắn, kín khít, không lỗi ngoại quan. Yêu cầu hiệu suất rào cản 4 cấp độ theo QĐ 1616/ QĐ - BYT; Phiếu kiểm nghiệm đạt cấp độ 2; Tiêu chuẩn nhà sản xuất: ISO 13485: 2016. | 2000 | Bộ 7 món
9 | qScript XLT One-Step RT-qPCR ToughMix | qScript XLT One-Step RT-qPCR ToughMix , 500R | 18 | Túi/500test
10 | Gen E_Sarbeco_F1 | Primer, E_Sarbeco_F1; Lượng tổng hợp đầu vào: 200nml/ống; De-Salted; Ống | 1 | Ống
11 | Gen E_Sarbeco_R2; | Primer, E_Sarbeco_R2; Lượng tổng hợp đầu vào: 200nml/ống; De-Salted; Ống | 1 | Ống
12 | Gen E_Sarbeco_P1; | Probe, E_Sarbeco_P1; Lượng tổng hợp đầu vào: 200nml/ống; De-Salted/ống; Ống | 1 | Ống
13 | Đầu tip có lọc vô tùng 200ul (1179-965) | ZAP™Slik ™ low retension fileter tips 200 ul; 96 cái/hộp; Labcon | 100 | Hộp (Hộp 96 cái)
14 | Corning® Molecular Biology Grade Water (46-000-CV) | Corning® 500ml Molecular Biology Grade Water | 1 | Chai /500ml
15 | Bông tăm 500 cái/túi | Bông tăm lấy mẫu tỵ hầu 500 cái/túi | 1000 | Túi/500 cái
16 | TaqPath™ 1-Step RT-qPCR Master Mix, CG (A15300) | Nồng độ 4X chứa emzyme phiên mã ngược MMLV, dNTPs, thuốc nhuộm UNG, ROX ™ và polymerase DNA tốc độ tổng hợp nhanh, bền nhiệt. - Độ nhạy cao cho phép phát hiện các mẫu có số bản copy thấp với Ct có khả năng lặp lại. - Dải động học 6 log với các ứng dụng RNA, DNA và miltiplex | 43 | Hộp/10 ml
17 | MicroAmp™ Optical 8-Cap Strip (43230320 | Cap Strip được thiết kế vừa tube strip và đĩa 96 giếng. Chúng có cấu hình phẳng và phù hợp với real-time PCR Đặc điểm: • Sẽ không cản trở việc đọc mẫu • Nắp đóng chặt để giảm thiểu sự bay hơi • Dễ dàng sử dụng và loại bỏ | 50 | Hộp /300 strips
18 | MicroAmp™ Fast 8-Tube Strip, 0.1 mL (4358293) | Tube strip làm bằng nhựa dẻo được tối ưu hóa để cung cấp độ chính xác và đồng nhất nhiệt độ tối đa giúp khuếch đại PCR nhanh, hiệu quả, không chứa dầu. Đặc điểm: - Tăng cường khả năng dẫn nhiệt, cho phép kiểm soát chính xác nhiệt độ khi trong chu trình nhiệt - Đảm bảo kết quả đồng nhất, đặc hiệu và nhạy - Giảm thời gian khuếch đại PCR từ 2 giờ xuống còn 25 phút khi được sử dụng với Veriti™ 96-Well Thermal Cycler | 50 | Hộp/ 125 strips
19 | MicroAmp™ Optical 8-Tube Strip, 0.2 mL (4316567) | Tube Strip được thiết kế tối ưu để vừa khít với hệ thống realtime PCR Applied Biosystems hoặc máy luân nhiệt và Tối ưu hóa cung cấp độ chính xác và đồng nhất nhiệt độ tối đa. | 49 | Hộp/ 125 strips
Tổng cộng: 19 khoản