|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG**TRUNG TÂM****KIỂM SOÁT BỆNH TẬT** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|   Số: V/v mời báo giá hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm nước, thực phẩm dịch vụ năm 2024. | *Đắk Nông, ngày tháng 8 năm 2024* |

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán mua sắm và giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm nước, thực phẩm dịch vụ năm 2024 cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông; địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông*.*

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Hà Văn Phong, nhân viên phòng Kế hoạch Nghiệp vụ*.*

3. Cách thức tiếp nhận báo giá 01 trong 02 cách sau:

*- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Hà Văn Phong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Nông, đường Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, SĐT: 0911.480.234.*

*- Nhận qua email:* *khnv.cdcdaknong@gmail.com*

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: khi phát hành thư mời đến 16h 00 phút ngày 10 tháng 9 năm 2024*.*

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Ít nhất 90 ngày, kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2024 (*tính từ* *ngày kết thúc nhận báo giá*). Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí cho các dịch vụ liên quan.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục (có Phụ lục kèm theo).

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản hàng hoá: kho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông, đường Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông*.*

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý III-IV/2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng (nếu có): Không thực hiện tạm ứng (trừ trường hợp nhà thầu đề nghị trong thương thảo được đồng ý); thanh toán khi thực hiện xong hợp đồng và cung cấp đầy đủ các loại hồ sơ, giấy tờ liên quan.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như trên;- Khoa XN-CĐHA-TDCN;- Khoa TTGDSK(đăng tải trên Website ngành Y tế);- KT Hoàng (đăng tải muasamcong.mpi.gov.vn);- Lưu: P. KHNV. | **GIÁM ĐỐC****Đặng Thành** |

**PHỤ LỤC**

Hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm nước, thực phẩm dịch vụ năm 2024

*(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: /KSBT-KHNV ngày tháng 8 năm 2024)*

| **STT** | **Danh mục hàng hóa/dịch vụ** | **Khối lượng** | **Đơn vị tính** | **Mô tả hàng hóa/dịch vụ** | **Địa điểm thực hiện** | **Quy cách** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Môi trường vi sinh Hichrome Chromogenic Coliform Agar (CCA) | 1 | Hộp | Môi trường dạng hạt(Enzymatic digest of casein 1g; Yeast extract 2g; Sodium chloride 5g; Sodium chloride 2,2g; Di-sodium hydrogen phosphate 2,7g; Sodium pyruvate 1g; Sorbitol 1g; Tryptophan 1g; Secondary alcohol ethyloxylate surfactant 0,15g; 6-Chloro-3-indoxyl-β-D-galactopyranoside 0,2g; 5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-ß-D-glucuronic acid 0,1g; Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside (IPTG) 0,1g; Bacteriological agar 16g; pH of the ready-to-use media at 25 °C : 6,8 ± 0,2.) | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | Hộp(500g) |   |
| 2 | Test Oxida | 50 | Test | manufacturer/tradename:Bactident™; technique(s):microbiological culture: suitable; application(s):food and beveragespharmaceutical; storage temp: 2-8°C | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | Test |   |
| 3 | Môi trường Tryptic Soy Agar (TSA) | 1 | Hộp | Môi trường đóng gói dạng hạtPancreatic Digest of Casein 15g;Soy peptone 5g;Sodium Chloride 5g;Agar 15g | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | Hộp(500g) |   |
| 4 | Cồn 90 độ | 5 | Chai | Độ tinh khiết 90% C2H5OH | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | Chai (01 lít) |   |
| 5 | Acid Nitric | 1 | Chai | Nồng độ acid nitric ≥ 65% | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | Chai (1000 ml) |   |
| 6 | Acid phosphoric | 1 | Chai | Nồng độ Acid phosphoric ≥ 85% | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | Chai (500 ml) |   |
| 7 | Amoniac | 1 | Chai | Nồng độ Amoniac 25-30% | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | Chai (1000 ml) |   |
| 8 | Amonium acetate | 2 | Hộp | Độ tinh khiết ≥ 98,0% | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | 1000g/hộp |   |
| 9 | Arsen 1000 ppm | 1 | Chai | Dung dịch chuẩn 1000 mg/L | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | 500ml/chai |   |
| 10 | Chì 1000 ppm  | 1 | Chai | Dung dịch chuẩn 1000 mg/L | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | 100ml/chai |   |
| 11 | Chromium 1000 ppm | 1 | Chai | Dung dịch chuẩn 1000 mg/L | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | 100ml/chai |   |
| 12 | Đồng 1000 mg/L  | 1 | Chai | Dung dịch chuẩn 1000 mg/L | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | 100ml/chai |   |
| 13 | Ethylene diaminetetraaetic acid disodium salf (EDTA) | 1 | Hộp | Độ tinh khiết ≥ 99.0% | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | 1000g/hộp |   |
| 14 | Kẽm 1000 mg/L | 1 | Chai | Dung dịch chuẩn 1000 mg/L | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | 100ml/chai |   |
| 15 | Khí Acetylen 99.9% | 1 | Bình | Độ tinh khiết 99.9% | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | 40kg/ bình |   |
| 16 | Khí argon 99.99% | 1 | Bình | Độ tinh khiết 99.99% | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | 40kg/ bình |   |
| 17 | Nitric acid 65% GR for analysis | 1 | Chai | Hàm lượng Nitrits ≥ 65% | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | 1000ml /chai |   |
| 18 | Nước cất địa ion | 1 | Can | Nước cất không chứa Cation và anion | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | 10lít/can |   |
| 19 | Ammonium Chlorite (NH4Cl) | 1 | Chai | Độ tinh khiết ≥ 85,0% | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | 250g/chai |   |
| 20 | Ethylenedinitrilotetraaciticacimagnesium diaodiumsalf (MgEDTA) | 1 | Hộp | Độ tinh khiết ≥ 95,0% | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | 100g/hộp |   |
| 21 | Hydroxylammonium chloride  | 4 | Hộp | Độ tinh khiết ≥ 99.0% | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | 250g/hộp |   |
| 22 | Acid acetic | 3 | Chai | Độ tinh khiết ≥ 96%. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | 1000ml/chai |   |
| 23 | Iron standard solution 1000mg/l Fe | 1 | Chai | Dung dịch chuẩn 1000 mg/L | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | 100ml/chai |   |
| 24 | Mangannese standard solution 1.000ppm  | 1 | Chai | Dung dịch chuẩn 1000 mg/L | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | 500ml/chai |   |
| 25 | Sodium hydroxide (NaOH) | 1 | Hộp | Độ tinh khiết ≥ 98,92% | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | 1000g/hộp |   |
| 26 | pH 10  | 2 | Chai | pH = 10 giá trị pH: 9,98 -10.02 ± 0.03 (25oC) | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | 1000ml/chai |   |
| 27 | pH 4  | 2 | Chai | pH = 4 giá trị pH: 3,99 -4,02 ± 0.02 (20oC) | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | 1000ml/chai |   |
| 28 | pH 7 | 2 | Chai | pH = 7 giá trị pH: 6,99 -7,01 ± 0.02 (20oC) | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | 1000ml/chai |   |
| 29 | Potassium Hexa Chloroplatinate (IV)K2PtCl6 (01gam/chai) | 2 | Chai | Potassium hexachloroplatinate (IV) ≥ 99,8% | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | 01 g/chai |   |
| 30 | Coban clorua (II) CoCl2 | 1 | Hộp | Độ tinh khiết ≥ 99,6% | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | 100g/hộp |   |
| 31 | Acid sulfuric | 2 | Chai | Độ tinh khiết ≥ 99,0% | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | 1000ml/chai |   |
| 32 | Amonium iron (II) Sulfate Hexahydrate | 1 | Hộp | Độ tinh khiết ≥ 99,0% | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | 50g/hộp |   |
| 33 | Triethanolamine (N(CH2CH2OH)2) | 1 | Chai | Độ tinh khiết ≥ 99,0% | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | 250ml/chai |   |
| 34 | CaCO3 | 1 | Hộp | Độ tinh khiết ≥ 99,0% | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | 500g/hộp |   |
| 35 | Acid Chlohydric (HCl) | 2 | Chai | Độ tinh khiết ≥ 99,0% | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | 500ml/chai |   |
| 36 | Chuẩn Nitrit 1.000ppm  | 1 | Chai | Dung dịch chuẩn 1000 mg/L | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông | 500ml/chai |   |

**Mẫu báo giá**

Tên hãng sản xuất, nhà cung cấp: ........................................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................................................

Số điện thoại:................................ Mail:................................................................................................................

**BÁO GIÁ**

**Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Nông.**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của…. *[ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]*, chúng tôi*….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cho các hàng hoá như sau:

1. Báo giá cho các hàng hoá và dịch vụ liên quan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục hàng hoá** | **Tên thương mại** | **Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất** | **Mã HS** | **Năm sản xuất** | **Xuất xứ** | **Số lượng/khối lượng** | **Đơn giá[[1]](#footnote-1)****(VND)** | **Thành tiền****(VND)** |
| 1 | Mặt hàng A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mặt hàng B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng:** |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Số tiền bằng chữ: ……………………..***

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ……ngày, kể từ ngày …… tháng 9 năm 2024.

 3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

 ….., ngày…. tháng….năm….

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**

*(Ký tên, đóng dấu (nếu có))*

1. Đơn giá trên đã bao gồm: Chi phí cho các dịch vụ liên quan và Thuế, phí, lệ phí (nếu có). [↑](#footnote-ref-1)