## hóa chất mua DV 2025
BẢNG CHI TIẾT NHU CẦU MUA SẮM HÀNG HOÁ (KHÔNG PHẢI THUỐC) THUỘC DỊCH VỤ MUA NĂM 2025 CỦA BỘ PHẬN VI SINH
STT | Nội dung | Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản | Quy cách đóng gói | ĐVT | Số lượng |  |  |  | Đơn giá dự kiến (VND) | Thành tiền (VND) | Ghi chú (Giải trình nhu cầu căn cứ định mức đã ban hành; Thời gian giao hàng, hạn dùng, model, Code…) | Giải thích ghi chú (nếu chọn hảng và code, model)
[5 empty] | Mua + cấp năm liền kề | Đã dùng | Hiện có | Cần mua
I | Mua VTYT, hoá chất, môi trường, thuốc thử…..
1 | Xét nghiệm Định lượng ALT/GPT | Hóa chất xét nghiệm Định lượng ALT/GPT; phương pháp đo JSCC; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo 3~1,000 U/L; Thành phần thuốc thử R1: L-alanine; NADH; LDH R2: L-alanine; α-ketoglutaric acid; Tiêu chuẩn kỹ thuật ISO 13485:2016 ; Và có ít nhất 1 trong số các nước sau cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS): Các quốc gia thuộc nhóm G7 ; Hộp ; (1x60 mL+1x20 mL) | (1x60 mL+1x20 mL) | Hộp |  |  |  | 1 | 735000 | 735000
2 | Xét nghiệm Định lượng AST/GOT | Hóa chất xét nghiệm Định lượng AST/GOT; phương pháp đo JSCC; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo 5~1000 U/L; Thành phần thuốc thử R1: L-Aspartic acid; NADH; malate dehydrogenase (MDH) R2: L-Aspartic acid; α-ketoglutaric acid; Tiêu chuẩn kỹ thuật ISO 13485:2016 ; Và có ít nhất 1 trong số các nước sau cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS): Các quốc gia thuộc nhóm G7 ; Hộp ; (1x60 mL+1x20 mL) | (1x60 mL+1x20 mL) | Hộp |  |  |  | 1 | 840000 | 840000
3 | Xét nghiệm Định lượng GGT | Hóa chất xét nghiệm Định lượng GGT; phương pháp đo IFCC; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo 1~1500 U/L; Thành phần thuốc thử R1: Glycylglycine (Gly-Gly) R2: L-γ-glutamyl -3-carboxy -4-nitroanilide-mono-ammonium; Tiêu chuẩn kỹ thuật ISO 13485:2016 ; Và có ít nhất 1 trong số các nước sau cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS): Các quốc gia thuộc nhóm G7 ; Hộp ; (1x60 mL+1x20 mL) | (1x60 mL+1x20 mL) | Hộp |  |  |  | 1 | 850000 | 850000
4 | Xét nghiệm Định lượng Creatinine (Enzymatic) | Hóa chất xét nghiệm Định lượng Creatinine (Enzymatic); phương pháp đo SOD/POD; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo 8.84 - 8840 µmol/L. ; Thành phần thuốc thử R1: Creatinase, Sarcosine oxidase, (SROD)N-ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3-methylanilie sodium salt (TOOS) R2: Creatininase (CRN), Peroxidase (POD), 4-Aminoantipyrine (4-AA); Tiêu chuẩn kỹ thuật ISO 13485:2016 ; Và có ít nhất 1 trong số các nước sau cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS): Các quốc gia thuộc nhóm G7 ; Hộp ; (1x60 mL+1x20 mL) | (1x60 mL+1x20 mL) | Hộp |  |  |  | 1 | 1550000 | 1550000
5 | Xét nghiệm Định lượng URE (Bun) | Hóa chất xét nghiệm Định lượng URE (Bun); phương pháp đo Urease/GLDH; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo 0.36 - 71.42 mmol/L; Thành phần thuốc thử R1: Glutamate dehydrogenase (GLDH); α-Ketoglutaric acid (α-KG); β-Nicotinamide-adenine dinucleotide phosphate (reduced form) sodium (β-NADPH) R2: Urease; α-Ketoglutaric acid (α-KG); Tiêu chuẩn kỹ thuật ISO 13485:2016 ; Và có ít nhất 1 trong số các nước sau cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS): Các quốc gia thuộc nhóm G7 ; Hộp ; (1x60 mL+1x20 mL) | (1x60 mL+1x20 mL) | Hộp |  |  |  | 1 | 945000 | 945000
6 | Xét nghiệm Định lượng Glucose | "Hóa chất xét nghiệm Định lượng Glucose (Hexokinase); phương pháp đo HK/G6D-PH Method; Hạn sử dụng 12 tháng; dải đo 0.02 - 66.6 mmol/L; Thành phần thuốc thử Thuốc thử 1: nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP), Adenosine Triphosphate (ATP) Thuốc thử R-2: Magnesium Sulfate (MgSO4), Hexokinase (HK), Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PDH); Tiêu chuẩn kỹ thuật ISO 13485:2016" ; Và có ít nhất 1 trong số các nước sau cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS): Các quốc gia thuộc nhóm G7 ; Hộp ; (1x60 mL + 1x20 mL) | (1x60 mL + 1x20 mL) | Hộp |  |  |  | 1 | 735000 | 735000
7 | Xét nghiệm Định lượng Cholesterol | Hóa chất xét nghiệm Định lượng Cholesterol; phương pháp đo CHOD/POD; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo 0.08 - 20.72 mmol/L; Thành phần thuốc thử R1: Cholesterol esterase (CHER); Peroxidase; N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxyaniline sodium salt (HDAOS); Ascorbate Oxidase R2: Cholesterol oxidase (CHOD); Peroxidase; 4-Aminoantipyrine (4-AA); Tiêu chuẩn kỹ thuật ISO 13485:2016 ; Và có ít nhất 1 trong số các nước sau cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS): Các quốc gia thuộc nhóm G7 ; Hộp ; (1x60 mL+1x20 mL) | (1x60 mL+1x20 mL) | Hộp |  |  |  | 1 | 693000 | 693000
8 | Xét nghiệm Định lượng Triglycerides | Hóa chất xét nghiệm Định lượng Triglycerides ; phương pháp đo GK/GPO/POD; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo 0.11 - 11.3 mmol/L; Thành phần thuốc thử R1: LPL, POD, AOD, TOOS, N-ethyl-N-(2- hydroxy-3-sulfopropyl)-3- methylaniline sodium; Adenosine-5’-Triphosphate, Disodium (ATP 2Na); Glycerol Kinase (GK) R2: GPO; Peroxidase (POD); 4- Aminoantipyrine (4-AA); Tiêu chuẩn kỹ thuật ISO 13485:2016 ; Và có ít nhất 1 trong số các nước sau cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS): Các quốc gia thuộc nhóm G7 ; Hộp ; (1x60mL+1x20mL) | (1x60mL+1x20mL) | Hộp |  |  |  | 1 | 1435200 | 1435200
9 | Chất hiệu chuẩn các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Hóa chất dùng tạo đường chuẩn cho các xét nghiệm thường quy: Đường (Glucose), Gan (AST; ALT; GGT); Thận (Urea, Creatinine), Nội tiết (Amylase); Tim mạch (CK-MB); Tổn thương tế bào (CK;LDH); Mật (Bile Acid); Trao đổi chất (Protein; ALB; Acid Uric);. Được điều chế từ huyết thanh người ổn định và đông khô. Có giá trị đo cho các xét nghiệm hóa sinh so màu ; Và có ít nhất 1 trong số các nước sau cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS): Các quốc gia thuộc nhóm G7 ; Lọ ; (1x5 mL) | (1x5 mL) | Lọ |  |  |  | 1 | 567000 | 567000
10 | Chất kiểm chuẩn các xét nghiệm sinh hóa mức 1 | Huyết thanh mẫu dùng làm nội kiểm chuẩn mức 1 được điều chế từ huyết thanh người ổn đinh hóa và đông khô. Có giá trị đo cho các xét nghiệm hóa sinh so màu, bộ mỡ(bao gồm HDL/LDL/TG/TC), CK/CKMB; chất vi lượng (Calcium, Sắt, Liti, Magie, Phospho, Na, Kẽm, Clo, Đồng, Kali;..); Bộ gan mật (AST; ALT; LDH; GGT; ALP; Direct Bilirubin; Total Bilirubin); thận (URE; Creatinine); Amylase (Total. Tụy); Total Protein; Albumin; TBA; UIBC và một số theo dõi thuốc như Digoxin, Theophyline ; Và có ít nhất 1 trong số các nước sau cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS): Các quốc gia thuộc nhóm G7 ; Lọ ; (1x5mL) | (1x5mL) | Lọ |  |  |  | 1 | 623700 | 623700
11 | Chất kiểm chuẩn các xét nghiệm sinh hóa mức 2 | Huyết thanh mẫu dùng làm nội kiểm chuẩn mức 2 được điều chế từ huyết thanh người ổn đinh hóa và đông khô. Có giá trị đo cho các xét nghiệm hóa sinh so màu, bộ mỡ(bao gồm HDL/LDL/TG/TC), CK/CKMB; chất vi lượng (Calcium, Sắt, Liti, Magie, Phospho, Na, Kẽm, Clo, Đồng, Kali;..); Bộ gan mật (AST; ALT; LDH; GGT; ALP; Direct Bilirubin; Total Bilirubin); thận (URE; Creatinine); Amylase (Total. Tụy); Total Protein; Albumin; TBA; UIBC và một số theo dõi thuốc như Digoxin, Theophyline ; Và có ít nhất 1 trong số các nước sau cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS): Các quốc gia thuộc nhóm G7 ; Lọ ; (1x5mL) | (1x5mL) | Lọ |  |  |  | 1 | 623700 | 623700
12 | Ống nghiệm Sodium fluoride-kali oxalate | Chứa thành phần Kali Oxalate và NaF. | 5ml; 100cái/hộp | cái |  |  |  | 100 | 1050 | 105000
13 | Ống nghiệm nắp đen heparin | Sản phẩm được phun hóa chất chống đông Lithium Heparin dưới dạng sương bám đều trên thành trong của ống nghiệm ở một nồng độ tiêu chuẩn đủ để chống đông cho máu trong khoảng từ 6-8 giờ ở điều kiện nhiệt độ phòng hoặc 24-36 giờ ở nhiệt độ 2-8 độ. | 5ml; 100cái/hộp | cái |  |  |  | 400 | 1050 | 420000
14 | Bơm kim tiêm 3ml + Kim 23G | Dung tích 3ml, cỡ kim 23G, Pít tông có khía bẻ gãy để hủy bơm sau khi dùng, không chứa độc tố DEHP, ISO 13485 hoặc ISO 9001, GMP-FDA | 100 cái/ hộp | hộp |  |  |  | 3 | 84000 | 252000
15 | Ống nghiệm có chất chống đông EDTA nắp xanh | dạng khô K2-EDTA, chống đông được phun lên thành ống | 5ml; 100cái/hộp | cái |  |  |  | 300 | 1050 | 315000
16 | Test thử nước tiểu 10 thông số, | Độ nhạy: 99,53% Độ đặc hiệu: 99,64% Độ chính xác: 99,75 % | 100 test/hộp | Hộp |  |  | 0 | 3 | 840000 | 2520000
17 | Dung dịch Isotonac 3 | Dùng để pha loãng máu cho đếm tế bào Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 7,35 đến 7,55 Tính tan: tan trong nước Thành phần: 2 -Hydroxymethyl-2-nitro-1, 3-propanediol, 0,01% Natri clorid, Sulfate, đệm Tris, muối EDTA | 18 lit/can | Thùng |  |  |  | 1 | 2600000 | 2600000
18 | Mỏ vịt nhựa | Chất liệu bằng nhựa, vô khuẩn, sử dụng 01 lần trong khám sản phụ khoa. | Gói 50 cái | Cái |  |  |  | 200 | 5000 | 1000000
19 | Găng tay vô khuẩn | Size S | Hộp 50 đôi | Đôi |  |  |  | 300 | 2000 | 600000
20 | Nước muối sinh lý 0.9 ‰ (500ml) | Nước muối sinh lý 0.9 ‰ | Chai 1000ml | Chai |  |  |  | 4 | 20000 | 80000
21 | Povidin 10% | Povidin 10% | Chai 8ml | Chai |  |  |  | 100 | 6000 | 600000
22 | Bông y tế | Bông y tế | Bịch 1kg | Kg |  |  |  | 1 | 170000 | 170000
| Tổng cộng | [8 empty] | 18259600